**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10 января 2025 года № 3**

Об утверждении перечня объектов в отношении

которых планируется заключение

концессионного соглашения в 2025 году

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Молотычевского сельсовета Фатежского района постановляет:

1.Утвердить перечень объектов водоснабжения муниципального образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2025 году, согласно приложению № 1.

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района [hhttps://molotychevskoe-r38.gosweb.gosuslugi.ru](https://molotychevskoe-r38.gosweb.gosuslugi.ru)

Глава Молотычевского сельсовета

Фатежского района О.М. Кретова

 Приложение № 1

**к постановлению**

**от 10.01.2025 года № 3**

**«о предоставлении объектов водоснабжения,**

**находящихся на территории**

 **Муниципального образования**

**«Молотычевский сельсовет»**

**Фатежского района Курской области**

**путем предоставления**

**муниципальной преференции**

**АО «Курскоблводоканал»**

**Описание, в том числе технико-экономические показатели**

**Объекта соглашения.**

***Объекты водоснабжения.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| **Молотычевский сельсовет Фатежского района**  |
| 1. | Скважина | глубина 270 м., металлическая обсадная труба диаметр 325 мм, 1983 г/в в экспл. | с. Молотычи | собственность от 17.08.2015г.кадастровый номер: 46:25:140101:154 |
| 2. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1983 г/в в экспл.  | с. Молотычи | кадастровый номер 46:25:140101:155 от 13.11.2011г |
| 3. | Водопровод  | протяженность - 2,5 км., 1994 г/в в экспл. | с. Молотычи | собственность от 07.05.2020г.кадастровый номер: 46:25:000000:1033 |
| 4. | Скважина | глубина 40 м., металлическая обсадная труба диаметр 219 мм., 1972 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 08.04.2021г.кадастровый номер: 46:25:200007:120 |
| 5. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1972 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 29.07.2021г.кадастровый номер: 46:25:200007:122 |
| 6. | Скважина | Глубина 32м., металлическая обсадная труба диаметр 325 мм., 1986г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 07.04.2021г.кадастровый номер: 46:25:200005:123 |
| 7. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1986 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 07.04.2021г.кадастровый номер: 46:25:200005:124 |
| 8. | Водопровод  | протяженность- 5км. 1986 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 10.02.2021г.кадастровый номер: 46:25:000000:1179 |
| 9. | Скважина | глубина 40 м., металлическая обсадная труба диаметр 219 мм.,1981г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 25.01.2019г.кадастровый номер: 46:25:200108:57 |
| 10. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1981 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 17.08.2021г.кадастровый номер: 46:25:200108:169 |
| 11. | Водопровод  | протяженность- 4км. 1981 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 26.02.2021г.кадастровый номер: 46:25:000000:1184 |
| 12. | Скважина | глубина 44 м.. металлическая обсадная труба диаметр 219 мм., 1980г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 19.02.2019г.кадастровый номер: 46:25:200006:15 |
| 13. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м.,1980 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 02.03.2020г.кадастровый номер: 46:25:200106:124 |
| 14. | Водопровод  | протяженность- 3км. 1980 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 02.03.2021г.кадастровый номер: 46:25:000000:1185 |
| 15. | Водопровод | протяженность- 3,5км. 1980 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 11.03.2021г.кадастровый номер: 46:25:000000:1190 |
| 16. | Скважина | глубина 38 м., металлическая обсадная труба диаметр 325 мм, 1975 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 25.01.2019г.кадастровый номер: 46:25:200106:121 |
| 17. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1975 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 10.03.2020г.кадастровый номер: 46:25:200104: 80 |
| 18. | Водопровод  | протяженность- 2 км. 1975 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 02.02.2021г.кадастровый номер: 46:25:000000:1177 |
| 19. | Скважина | глубина 34м., металлическая обсадная труба диаметр 100 мм., 1976 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 25.01.2019г.кадастровый номер: 46:25:200104:78 |
| 20. | Водонапорная башня  | объем-25 куб. м., 1976 г/в в экспл. | с. Хмелевое | собственность от 02.03.2020г.кадастровый номер: 46:25:200006:16 |